**技术规格书**

**项目名称：环境控制设备装置年度维护**

**编 制：**

**审 核：**

**批 准：**

**海南热带汽车试验有限公司排放认证部**

**2020年10月30日**

**技术规格书**

**1、设备名称**

 环境控制设备装置

**2、数量**

1套

**3、概述**

 环境控制设备装置年度维护，排查系统和故障维修。

**4、维修保养项目**

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境仓维修保养服务 | 1 |
|  | **备品备件** |  |
|  | APC SUA1000  | 1台 |
|  | R404a制冷剂 （Hollywell原装）  | 12瓶 |
|  | H48干燥过滤器 （ Emerson原装）  | 2个 |
|  | Meriam标定液  | 2瓶 |
|  | 3RH1140继电器  | 5个 |
|  | LO030109\*E05\*辅助触点  | 5个 |
|  | 新风滤网  | 1个 |
|  | 除湿机滤网  | 2个 |
|  | Carel K400TA加湿桶  | 1个 |
|  | Siemens 3VL3725空气开关  | 1个 |
|  | 定制制冷辅助系统  | 1套 |